## NetworkData
| FROM | TO | X | R | Capacity
Line1 | Bus1 | Bus2 | 0.0146 | 0.00146 | 1000
Line2 | Bus1 | Bus4 | 0.2253 | 0.02253 | 1000
Line3 | Bus2 | Bus4 | 0.0907 | 0.00907 | 30
Line4 | Bus2 | Bus3 | 0.1356 | 0.01356 | 100
Line5 | Bus3 | Bus4 | 0.205 | 0.0205 | 1000

## SystemDemand
SystemDemand
t1 | 180
t2 | 185
t3 | 190
t4 | 200
t5 | 215
t6 | 20

## PVGeneration
PVGeneration
t1 | 0
t2 | 5
t3 | 10
t4 | 15
t5 | 5
t6 | 0

## WindGeneration
WindGeneration
t1 | 10
t2 | 5
t3 | 0
t4 | 5
t5 | 10
t6 | 10

## Loads
| Location | Percentage
Load1 | Bus2 | 0.6
Load2 | Bus4 | 0.4

## PVParks
| Location | Percentage
PV1 | Bus1 | 1

## WindParks
| Location | Percentage
WP1 | Bus2 | 1

## StorageSystems
| Power | Energy | SOEini | Eff | Location
ESS1 | 5 | 10 | 10 | 0.9 | Bus1

## Generators
| Type | Pmax | Pmin | Qmax | Qmin | SUC | SDC | RU | RD | uini | Pini | Location
G1 | U76 | 150 | 15 | 50 | -50 | 5636 | 2818 | 10 | 10 | 0 | 0 | Bus2
G2 | U86 | 150 | 15 | 50 | -50 | 5636 | 2818 | 10 | 10 | 0 | 0 | Bus3
G3 | U86 | 150 | 15 | 50 | -50 | 5636 | 2818 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | Bus2

## GeneratorStepSize
| f1 | f2 | f3 | f4
G1 | 10 | 20 | 30 | 90
G2 | 10 | 20 | 30 | 90
G3 | 10 | 20 | 30 | 90

## GeneratorStepCost
| f1 | f2 | f3 | f4
G1 | 22.964 | 23.97 | 27.842 | 32.015
G2 | 24.964 | 25.97 | 29.842 | 34.015
G3 | 1 | 2 | 3 | 4